## FM Architektur
Klasse | Definition | Attribut | Vordefinierte Typen von Classen | Property Set | Property (Merkmal) | Gelistete Werte von Property | Beschreibung | Datentyp (z.B. String) | Einheit (m, m2, kg etc) | Beispiele / Anmerkungen
|  | Adresse | Wand
|  | Name |  | Pset_HRB
|  | GUID |  |  | Länge |  |  | float | [mm]
[5 empty] | Breite |  |  | float | [mm]
[5 empty] | Höhe |  |  | float | [mm]
[5 empty] | Radius |  |  | float | [mm]
[5 empty] | Durchmesser |  |  | float | [mm]
[5 empty] | Neigung |  |  | float | [Grad]
[5 empty] | Betonart | Normalbeton, Schwerbeton, Leichtbeton |  | String
[5 empty] | Bewehrungsgrad |  |  | float | [%]
[5 empty] | Bewehrung nach DIN 488 |  |  | String |  | [Typ] [Kurzbezeichnung] Bsp.: Rippenstahlmatte Q257A, Stabstahl B500A
[5 empty] | Bewehrungstahl Oberfläche | gerippt, glatt, profiliert |  | String
[5 empty] | Druckfestigkeitsklasse (DIN EN 206) | C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/115 |  | String
[5 empty] | Erforderliche Nachbehandlung | Ja/Nein |  | boolean
[5 empty] | Expositionsklasse (DIN EN 206) | XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 |  | String |  | (Bsp.: XC1)
[5 empty] | Klasse des Chloridgehalts (DIN EN 206) | Cl 0,10, Cl 0,20, Cl 0,40 |  | String |  | Maximal zulässiger Chloridgehalt im Beton – bezogen auf die Zementmasse (Bsp.: Cl 0,20)
[5 empty] | Korngrößenbereich Dmin/Dmax |  |  | float | [mm] | z.B.: 8/16 mm
[5 empty] | Oberflächenbehandlung |  |  | Text
[5 empty] | RC Zuschlag | Ja/Nein |  | boolean
[5 empty] | RC Zuschlag Anteil |  |  | float | [%]
[5 empty] | RC Zuschlag Materialart | RC 1, RC 2, RC 3, RC G, RC A, RC S, RC B |  | String
[5 empty] | Wasser-Zement-Wert |  |  | float |  | z.B.: 0,40
[5 empty] | Normalkraft N |  |  | float | [kN]
[5 empty] | Querkraft Q |  |  | float | [kN]
[5 empty] | Moment M |  |  | float | [kNm]
Pset_Ausnutzung
[5 empty] | Ausnutzung |  |  | float | [%]
[5 empty] | Ausnutzung warm |  |  | float | [%]
[5 empty] | Ausnutzung kalt |  |  | float | [%]
Pset_Tragfähigkeit_kN
[5 empty] | Charakteristische Tragfähigkeit senkrecht (inkl. Eigengewicht) |  |  | float | [kN]
[5 empty] | Charakteristische Tragfähigkeit horizontal |  |  | float | [kN]
Pset_Tragfähigkeit_kN/m
[5 empty] | Charakteristische Tragfähigkeit senkrecht (inkl. Eigengewicht) |  |  | float | [kN/m]
[5 empty] | Charakteristische Tragfähigkeit horizontal |  |  | float | [kN/m]
Pset_Tragfähigkeit_kN/m2
[5 empty] | Charakteristische Tragfähigkeit senkrecht (inkl. Eigengewicht) |  |  | float | [kN/m2]
[5 empty] | Charakteristische Tragfähigkeit horizontal |  |  | float | [kN/m2]
Pset_Bemessungswerte
[5 empty] | Spannungen | σx = […]; σz = [...]; τxy = [...] |  | float | [N/mm²] | Bsp.: σx = 12.5; σz = 8.4; τxy = 3.2
[5 empty] | Berechnete Bauteilabmessungen 3D |  |  | String | [mm*mm*mm] | Breite * Höhe * Länge z.B. für Stützen
[5 empty] | Berechnete Bauteilabmessungen 2D |  |  | String | [mm*mm] | Breite * Höhe z.B. für Beplankungen
[5 empty] | Maßgebender Nachweis | Biegung, Schub, Druck, Zug, Knicken, Verformung, Schwingung |  | String
[5 empty] | Abdichtungsklasse (DIN 18533/18534) | W0-I, W1-I, W2-I, W3-I, W1-E, W2.1-E, W2.2-E, W3-E, W4-E |  | String |  | Klassifizierung der Abdichtungsbeanspruchung gemäß DIN 18533 (erdberührte Bauteile) oder DIN 18534 (Innenräume)
[5 empty] | Anforderungen an Feuerwiderstandklasse (DIN EN 13501) | RE 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 REI 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 |  | String |  | Vorgabe der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse eines Bauteils gemäß bauordnungsrechtlicher Anforderungen, z. B. durch Architekt oder Brandschutzkonzept.
Aussparungen (wie abbilden)?!
[5 empty] | Bauabschnitt |  |  | Int |  | 01,02,03,04,05, …
[5 empty] | Bauteilschicht |  |  | Int |  | 5,4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4,-5
[5 empty] | Baustoffklasse (DIN EN 13501) | A1, A2, B, C, D, E, F |  | String
[5 empty] | Bauteilzugehörigkeits-Nr. | XX_XX_XXX_XX |  | String |  | AW_EG_001_01, IW_1.OG_001_01, DA_001_01; Modulbau: AW_EG_A_001_01; AW = Außenwand, IW = Innenwand, DA = Dach, DE = Decke, B = Binder
[5 empty] | Bauliche Zulassung / Prüfzeugnis |  |  | Text |  | Dokumentennummer einer bauaufsichtlichen Zulassung, eines Prüfzeugnisses oder einer technischen Bewertung (z. B. AbZ, ETA, Prüfbericht). Z.B. ETA-21/0005, AbZ 123456
[5 empty] | Eindeutige Bauteilbezeichnung |  |  | String |  | T_EG_001, T_1.OG_001; T = Träger ¦ ST_EG_001_01; Modulbau: ST_EG_A_001_01; ST = Stütze ¦
[5 empty] | Einzuhaltende Baustoffklasse von Oberflächen (DIN EN 13501) | A1, A2, B, C, D, E, F, A2-s1,d0, A2-s1,d1, A2-s2,d0, A2-s2,d1, B-s1,d0, B-s1,d1, B-s2,d0, B-s2,d1, C-s1,d0, C-s1,d1, C-s2,d0, C-s2,d1, D-s1,d0, D-s1,d1, D-s2,d0, D-s2,d1 |  | String |  | Klassifizierung der Oberflächenmaterialien nach ihrem Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1
[5 empty] | Einzuhaltende Klasse der Brandschutzbekleidung ( DIN EN 13501) | K1 10, K1 30, K1 60, K2 10, K2 30, K2 60, K2 90, K2 120 |  |  |  | Klassifizierung der Schutzdauer durch eine Brandschutzbekleidung gemäß DIN EN 13501-2. Die Zahl gibt die minimale Dauer in Minuten an, für die die Bekleidung die Temperaturerhöhung am Bauteil begrenzt
[5 empty] | Einzuhaltende Feuerwiderstandsklasse (Türen/Fenster) (DIN EN 13501) | E 15-C0-Sa, E 15-C0-S200, E 15-C1-Sa, E 15-C1-S200, E 15-C2-Sa, E 15-C2-S200, E 15-C3-Sa, E 15-C3-S200, E 15-C4-Sa, E 15-C4-S200, E 15-C5-Sa, E 15-C5-S200, E 20-C0-Sa, E 20-C0-S200, E 20-C1-Sa, E 20-C1-S200, E 20-C2-Sa, E 20-C2-S200, E 20-C3-Sa, E 20-C3-S200, E 20-C4-Sa, E 20-C4-S200, E 20-C5-Sa, E 20-C5-S200, E 30-C0-Sa, E 30-C0-S200, E 30-C1-Sa, E 30-C1-S200, E 30-C2-Sa, E 30-C2-S200, E 30-C3-Sa, E 30-C3-S200, E 30-C4-Sa, E 30-C4-S200, E 30-C5-Sa, E 30-C5-S200, E 45-C0-Sa, E 45-C0-S200, E 45-C1-Sa, E 45-C1-S200, E 45-C2-Sa, E 45-C2-S200, E 45-C3-Sa, E 45-C3-S200, E 45-C4-Sa, E 45-C4-S200, E 45-C5-Sa, E 45-C5-S200, E 60-C0-Sa, E 60-C0-S200, E 60-C1-Sa, E 60-C1-S200, E 60-C2-Sa, E 60-C2-S200, E 60-C3-Sa, E 60-C3-S200, E 60-C4-Sa, E 60-C4-S200, E 60-C5-Sa, E 60-C5-S200, E 90-C0-Sa, E 90-C0-S200, E 90-C1-Sa, E 90-C1-S200, E 90-C2-Sa, E 90-C2-S200, E 90-C3-Sa, E 90-C3-S200, E 90-C4-Sa, E 90-C4-S200, E 90-C5-Sa, E 90-C5-S200, E 120-C0-Sa, E 120-C0-S200, E 120-C1-Sa, E 120-C1-S200, E 120-C2-Sa, E 120-C2-S200, E 120-C3-Sa, E 120-C3-S200, E 120-C4-Sa, E 120-C4-S200, E 120-C5-Sa, E 120-C5-S200, E 180-C0-Sa, E 180-C0-S200, E 180-C1-Sa, E 180-C1-S200, E 180-C2-Sa, E 180-C2-S200, E 180-C3-Sa, E 180-C3-S200, E 180-C4-Sa, E 180-C4-S200, E 180-C5-Sa, E 180-C5-S200, E 240-C0-Sa, E 240-C0-S200, E 240-C1-Sa, E 240-C1-S200, E 240-C2-Sa, E 240-C2-S200, E 240-C3-Sa, E 240-C3-S200, E 240-C4-Sa, E 240-C4-S200, E 240-C5-Sa, E 240-C5-S200, EW 15-C0-Sa, EW 15-C0-S200, EW 15-C1-Sa, EW 15-C1-S200, EW 15-C2-Sa, EW 15-C2-S200, EW 15-C3-Sa, EW 15-C3-S200, EW 15-C4-Sa, EW 15-C4-S200, EW 15-C5-Sa, EW 15-C5-S200, EW 20-C0-Sa, EW 20-C0-S200, EW 20-C1-Sa, EW 20-C1-S200, EW 20-C2-Sa, EW 20-C2-S200, EW 20-C3-Sa, EW 20-C3-S200, EW 20-C4-Sa, EW 20-C4-S200, EW 20-C5-Sa, EW 20-C5-S200, EW 30-C0-Sa, EW 30-C0-S200, EW 30-C1-Sa, EW 30-C1-S200, EW 30-C2-Sa, EW 30-C2-S200, EW 30-C3-Sa, EW 30-C3-S200, EW 30-C4-Sa, EW 30-C4-S200, EW 30-C5-Sa, EW 30-C5-S200, EW 45-C0-Sa, EW 45-C0-S200, EW 45-C1-Sa, EW 45-C1-S200, EW 45-C2-Sa, EW 45-C2-S200, EW 45-C3-Sa, EW 45-C3-S200, EW 45-C4-Sa, EW 45-C4-S200, EW 45-C5-Sa, EW 45-C5-S200, EW 60-C0-Sa, EW 60-C0-S200, EW 60-C1-Sa, EW 60-C1-S200, EW 60-C2-Sa, EW 60-C2-S200, EW 60-C3-Sa, EW 60-C3-S200, EW 60-C4-Sa, EW 60-C4-S200, EW 60-C5-Sa, EW 60-C5-S200, EW 90-C0-Sa, EW 90-C0-S200, EW 90-C1-Sa, EW 90-C1-S200, EW 90-C2-Sa, EW 90-C2-S200, EW 90-C3-Sa, EW 90-C3-S200, EW 90-C4-Sa, EW 90-C4-S200, EW 90-C5-Sa, EW 90-C5-S200, EW 120-C0-Sa, EW 120-C0-S200, EW 120-C1-Sa, EW 120-C1-S200, EW 120-C2-Sa, EW 120-C2-S200, EW 120-C3-Sa, EW 120-C3-S200, EW 120-C4-Sa, EW 120-C4-S200, EW 120-C5-Sa, EW 120-C5-S200, EW 180-C0-Sa, EW 180-C0-S200, EW 180-C1-Sa, EW 180-C1-S200, EW 180-C2-Sa, EW 180-C2-S200, EW 180-C3-Sa, EW 180-C3-S200, EW 180-C4-Sa, EW 180-C4-S200, EW 180-C5-Sa, EW 180-C5-S200, EW 240-C0-Sa, EW 240-C0-S200, EW 240-C1-Sa, EW 240-C1-S200, EW 240-C2-Sa, EW 240-C2-S200, EW 240-C3-Sa, EW 240-C3-S200, EW 240-C4-Sa, EW 240-C4-S200, EW 240-C5-Sa, EW 240-C5-S200, EI1 15-C0-Sa, EI1 15-C0-S200, EI1 15-C1-Sa, EI1 15-C1-S200, EI1 15-C2-Sa, EI1 15-C2-S200, EI1 15-C3-Sa, EI1 15-C3-S200, EI1 15-C4-Sa, EI1 15-C4-S200, EI1 15-C5-Sa, EI1 15-C5-S200, EI1 20-C0-Sa, EI1 20-C0-S200, EI1 20-C1-Sa, EI1 20-C1-S200, EI1 20-C2-Sa, EI1 20-C2-S200, EI1 20-C3-Sa, EI1 20-C3-S200, EI1 20-C4-Sa, EI1 20-C4-S200, EI1 20-C5-Sa, EI1 20-C5-S200, EI1 30-C0-Sa, EI1 30-C0-S200, EI1 30-C1-Sa, EI1 30-C1-S200, EI1 30-C2-Sa, EI1 30-C2-S200, EI1 30-C3-Sa, EI1 30-C3-S200, EI1 30-C4-Sa, EI1 30-C4-S200, EI1 30-C5-Sa, EI1 30-C5-S200, EI1 45-C0-Sa, EI1 45-C0-S200, EI1 45-C1-Sa, EI1 45-C1-S200, EI1 45-C2-Sa, EI1 45-C2-S200, EI1 45-C3-Sa, EI1 45-C3-S200, EI1 45-C4-Sa, EI1 45-C4-S200, EI1 45-C5-Sa, EI1 45-C5-S200, EI1 60-C0-Sa, EI1 60-C0-S200, EI1 60-C1-Sa, EI1 60-C1-S200, EI1 60-C2-Sa, EI1 60-C2-S200, EI1 60-C3-Sa, EI1 60-C3-S200, EI1 60-C4-Sa, EI1 60-C4-S200, EI1 60-C5-Sa, EI1 60-C5-S200, EI1 90-C0-Sa, EI1 90-C0-S200, EI1 90-C1-Sa, EI1 90-C1-S200, EI1 90-C2-Sa, EI1 90-C2-S200, EI1 90-C3-Sa, EI1 90-C3-S200, EI1 90-C4-Sa, EI1 90-C4-S200, EI1 90-C5-Sa, EI1 90-C5-S200, EI1 120-C0-Sa, EI1 120-C0-S200, EI1 120-C1-Sa, EI1 120-C1-S200, EI1 120-C2-Sa, EI1 120-C2-S200, EI1 120-C3-Sa, EI1 120-C3-S200, EI1 120-C4-Sa, EI1 120-C4-S200, EI1 120-C5-Sa, EI1 120-C5-S200, EI1 180-C0-Sa, EI1 180-C0-S200, EI1 180-C1-Sa, EI1 180-C1-S200, EI1 180-C2-Sa, EI1 180-C2-S200, EI1 180-C3-Sa, EI1 180-C3-S200, EI1 180-C4-Sa, EI1 180-C4-S200, EI1 180-C5-Sa, EI1 180-C5-S200, EI1 240-C0-Sa, EI1 240-C0-S200, EI1 240-C1-Sa, EI1 240-C1-S200, EI1 240-C2-Sa, EI1 240-C2-S200, EI1 240-C3-Sa, EI1 240-C3-S200, EI1 240-C4-Sa, EI1 240-C4-S200, EI1 240-C5-Sa, EI1 240-C5-S200, EI2 15-C0-Sa, EI2 15-C0-S200, EI2 15-C1-Sa, EI2 15-C1-S200, EI2 15-C2-Sa, EI2 15-C2-S200, EI2 15-C3-Sa, EI2 15-C3-S200, EI2 15-C4-Sa, EI2 15-C4-S200, EI2 15-C5-Sa, EI2 15-C5-S200, EI2 20-C0-Sa, EI2 20-C0-S200, EI2 20-C1-Sa, EI2 20-C1-S200, EI2 20-C2-Sa, EI2 20-C2-S200, EI2 20-C3-Sa, EI2 20-C3-S200, EI2 20-C4-Sa, EI2 20-C4-S200, EI2 20-C5-Sa, EI2 20-C5-S200, EI2 30-C0-Sa, EI2 30-C0-S200, EI2 30-C1-Sa, EI2 30-C1-S200, EI2 30-C2-Sa, EI2 30-C2-S200, EI2 30-C3-Sa, EI2 30-C3-S200, EI2 30-C4-Sa, EI2 30-C4-S200, EI2 30-C5-Sa, EI2 30-C5-S200, EI2 45-C0-Sa, EI2 45-C0-S200, EI2 45-C1-Sa, EI2 45-C1-S200, EI2 45-C2-Sa, EI2 45-C2-S200, EI2 45-C3-Sa, EI2 45-C3-S200, EI2 45-C4-Sa, EI2 45-C4-S200, EI2 45-C5-Sa, EI2 45-C5-S200, EI2 60-C0-Sa, EI2 60-C0-S200, EI2 60-C1-Sa, EI2 60-C1-S200, EI2 60-C2-Sa, EI2 60-C2-S200, EI2 60-C3-Sa, EI2 60-C3-S200, EI2 60-C4-Sa, EI2 60-C4-S200, EI2 60-C5-Sa, EI2 60-C5-S200, EI2 90-C0-Sa, EI2 90-C0-S200, EI2 90-C1-Sa, EI2 90-C1-S200, EI2 90-C2-Sa, EI2 90-C2-S200, EI2 90-C3-Sa, EI2 90-C3-S200, EI2 90-C4-Sa, EI2 90-C4-S200, EI2 90-C5-Sa, EI2 90-C5-S200, EI2 120-C0-Sa, EI2 120-C0-S200, EI2 120-C1-Sa, EI2 120-C1-S200, EI2 120-C2-Sa, EI2 120-C2-S200, EI2 120-C3-Sa, EI2 120-C3-S200, EI2 120-C4-Sa, EI2 120-C4-S200, EI2 120-C5-Sa, EI2 120-C5-S200, EI2 180-C0-Sa, EI2 180-C0-S200, EI2 180-C1-Sa, EI2 180-C1-S200, EI2 180-C2-Sa, EI2 180-C2-S200, EI2 180-C3-Sa, EI2 180-C3-S200, EI2 180-C4-Sa, EI2 180-C4-S200, EI2 180-C5-Sa, EI2 180-C5-S200, EI2 240-C0-Sa, EI2 240-C0-S200, EI2 240-C1-Sa, EI2 240-C1-S200, EI2 240-C2-Sa, EI2 240-C2-S200, EI2 240-C3-Sa, EI2 240-C3-S200, EI2 240-C4-Sa, EI2 240-C4-S200, EI2 240-C5-Sa, EI2 240-C5-S200 |  | String |  | Klassifizierung des Feuerwiderstands von Türen, Abschlüssen und zu öffnenden Fenstern gemäß DIN EN 13501-2. Gibt an, wie lange das Bauteil im Brandfall funktional bleibt. Z.B. EI2 30-C5-S200
[5 empty] | Festigkeitsklasse (ETA) |  |  | Text |  | Produktbezogene Festigkeitsangabe gemäß Europäischer Technischer Bewertung (ETA), z. B. durch Plattenklassen wie OSB/3 oder durch Einzelkennwerte wie „fk = 20 N/mm²“ in Verbindung mit der ETA-Nummer (z. B. ETA-03/0033)
[5 empty] | Festigkeitsklasse (DIN EN 338/14080) | C16, C24, C30, C35, D30, D35, D40, D60, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c |  | String |  | Klassifizierung von Vollholz und Brettschichtholz nach charakteristischen Festigkeitswerten gemäß DIN EN 338 bzw. DIN EN 14080
[5 empty] | Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501) | RE 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 REI 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 |  | String |  | Tatsächlich umgesetzte Feuerwiderstandsklasse des ausgeführten Bauteils basierend auf Prüfzeugnissen, Systemnachweisen oder technischen Nachweisen.
[5 empty] | Gebrauchsklasse (nach DIN EN 1995 / Eurocode 5) | Gebrauchsklasse 0 (GK 0), Gebrauchsklasse 1 (GK 1), Gebrauchsklasse 2 (GK 2), Gebrauchsklasse 3.1 (GK 3.1), Gebrauchsklasse 3.2 (GK 3.2), Gebrauchsklasse 4 (GK 4), Gebrauchsklasse 5 (GK 5) |  | String |  | Klassifizierung der Einwirkung von Feuchtigkeit auf einzelne Holzbauteile innerhalb eines Elements. Die Gebrauchsklasse beschreibt die dauerhafte Einbausituation des Materials, nicht das gesamte Bauteil
[5 empty] | Geschoss |  |  | String |  | UG, EG, 1OG, 2OG, 3OG, …
[5 empty] | Gewicht des Elements |  |  | float | [kg]
[5 empty] | Hersteller/Produkt |  |  | Text
[5 empty] | Herstellkosten |  |  | float | [€] | Monetärer Aufwand für die Herstellung eines Bauteils inklusive Material, Fertigung und Einbau – angegeben in €
[5 empty] | Holzart | Fichte, Tanne, Lärche, Eiche, Buche, Kiefer, Ahorn, Esche, Akazie, Erle, Douglasie, Birke, Walnuss, Kirsche |  | Text
[5 empty] | Konstruktionsart |  |  | Text |  | Holzrahmen, Sichtbalken, Brettschichtholz, Brettstapel, Holzbetonverbund
[5 empty] | Kostengruppe (DIN 276) | XXX |  | Int |  | Z.B. 332 (nichttragende Innenwand)
[5 empty] | Lebenszyklus Nutzungsdauer in Jahren |  |  | Int | [Jahre] | Angabe der erwarteten Nutzungsdauer eines Bauteils in Jahren
[5 empty] | Leistungsbereiche nach VOB | 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, 18300 Erdarbeiten, 18301 Bohrarbeiten, 18302 Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen, 18303 Verbauarbeiten, 18304 Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten, 18305 Wasserhaltungsarbeiten, 18306 Entwässerungskanalarbeiten, 18307 Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden, 18308 Drän- und Versickerarbeiten, 18309 Einpressarbeiten, 18311 Nassbaggerarbeiten, 18312 Untertagebauarbeiten, 18313 Schlitzwandarbeiten mit stützenden Flüssigkeiten, 18314 Spritzbetonarbeiten, 18315 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten ohne Bindemittel, 18316 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln, 18317 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten aus Asphalt, 18318 Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen, 18319 Rohrvortriebsarbeiten, 18320 Landschaftsbauarbeiten, 18321 Düsenstrahlarbeiten, 18322 Kabelleitungstiefbauarbeiten, 18323 Kampfmittelräumarbeiten, 18324 Horizontalspülbohrarbeiten, 18325 Gleisbauarbeiten, 18326 Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen, 18329 Verkehrssicherungsarbeiten, 18330 Mauerarbeiten, 18331 Betonarbeiten, 18332 Naturwerksteinarbeiten, 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 18335 Stahlbauarbeiten, 18336 Abdichtungsarbeiten, 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten, 18339 Klempnerarbeiten, 18340 Trockenbauarbeiten, 18345 Wärmedämm-Verbundsysteme, 18349 Betonerhaltungsarbeiten, 18350 Putz- und Stuckarbeiten, 18351 Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden, 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten, 18353 Estricharbeiten, 18354 Gussasphaltarbeiten, 18355 Tischlerarbeiten, 18356 Parkett- und Holzpflasterarbeiten, 18357 Beschlagarbeiten, 18358 Rollladenarbeiten, 18360 Metallbauarbeiten, 18361 Verglasungsarbeiten, 18363 Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen, 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten, 18365 Bodenbelagarbeiten, 18366 Tapezierarbeiten, 18379 Raumlufttechnische Anlagen, 18380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen, 18381 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden, 18382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV, 18384 Blitzschutzanlagen, 18385 Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und Fahrsteige sowie Förderanlagen, 18386 Gebäudeautomation, 18421 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen, 18451 Gerüstarbeiten, 18459 Abbruch- und Rückbauarbeiten |  | String
[5 empty] | Luftschalldämmung Rʹw erforderlich (DIN 4109) |  |  | float | [dB] | Erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß Rʹw in dB gemäß DIN 4109
[5 empty] | Luftschalldämmung Rʹw nachgewiesen (DIN 4109) |  |  | float | [dB] | Nachgewiesenes bewertetes Schalldämm-Maß Rʹw in dB aus bauakustischer Berechnung oder Messung
[5 empty] | Nutzungskategorie (DIN EN 1991-1-1) | Kategorie A, Kategorie B, Kategorie C1, Kategorie C2, Kategorie C3, Kategorie C4, Kategorie C5, Kategorie D1, Kategorie D2, Kategorie E, Kategorie F |  |  |  | Klassifizierung der Raumnutzung zur Festlegung von Verkehrslasten gemäß DIN EN 1991-1-1. Wird auf Räume und Nutzungseinheiten angewendet
[5 empty] | Nutzungsklasse (DIN 1052) | Nutzungsklasse 1 (NKL 1), Nutzungsklasse 2 (NKL 2), Nutzungsklasse 3 (NKL 3) |  | String |  | Klassifizierung der Umgebungsbedingungen eines Elements (z. B. Wand, Decke, Dach) im Hinblick auf die Einwirkungen auf Holzbauteile. Die Nutzungsklasse bezieht sich auf das gesamte Bauteil bzw. die Bauumgebung gemäß DIN 1052
[5 empty] | Material |  |  | Text |  | Brettsperrholz
[5 empty] | Oberflächenqualität (Qualität) |  |  | Boolean |  | Nsi (Nicht sichtbar), Si (sichtbar)
[5 empty] | Oberflächenbehandlung |  |  | Text |  | Z.B. UV-Lasur, Brandschutzanstrich, RALXXXX
[5 empty] | Ökobilanzierungs - ID | xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |  | String |  | Datensatz-ID der Ökobilanzdatenbank z.B. 3a7b1543-dc36-4b1f-8c51-0a20409dbd94
[5 empty] | Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (PENRT) Bauteil |  |  | float | [MJ/Bauteil] | Pro Bauteil
[5 empty] | Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (PENRT) Fläche |  |  | float | [MJ/m2] | Pro m2
[5 empty] | Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (PENRT) Gewicht |  |  | float | [MJ/kg] | Pro kg
[5 empty] | Positionsbezeichnung TWP |  |  | Int |  | 01,02,03,04,05, …
[5 empty] | Produktionsnummer |  |  | Int |  | 01,02,03,04,05, …
[5 empty] | Rückbaubarkeit | vollständig rückbaubar, teilweise rückbaubar, nicht rückbaubar |  | String
[5 empty] | Rohdichte (DIN 68364) |  |  | Int | [kg/m3]
[5 empty] | Schichtstärke |  |  | float | [mm]
[5 empty] | Thermisch/nicht thermisch | thermisch/nicht thermisch |  | Boolean
[5 empty] | Tragend/nicht tragend | tragend/nicht tragend |  | Boolean
[5 empty] | Transportnummer |  |  | Int |  | 01,02,03,04,05, …
[5 empty] | Teil der Luftdichten Ebene | Ja/Nein |  | Boolean
[5 empty] | Treibhausgaspotenzial (GWP) Bauteil |  |  | float | [kg CO2-eq/Bauteil] | Pro Bauteil
[5 empty] | Treibhausgaspotenzial (GWP) Fläche |  |  | float | [kg CO2-eq/m2] | Pro m2
[5 empty] | Treibhausgaspotenzial (GWP) Gewicht |  |  | float | [kg CO2-eq/kg] | Pro kg
[5 empty] | Trittschalldämmung L’n,w erforderlich (DIN 4109) |  |  | float | [dB] | Zulässiger bewerteter Norm-Trittschallpegel L’n,w in dB gemäß DIN 4109. Gibt die maximal erlaubte Trittschallübertragung durch Decken oder Bauteile an
[5 empty] | Trittschalldämmung L’n,w nachgewiesen (DIN 4109) |  |  | float | [dB] | Gemessener oder berechneter bewerteter Norm-Trittschallpegel L’n,w in dB gemäß DIN 4109. Dient dem Nachweis, dass das Bauteil die geforderte Trittschalldämmung erfüllt
[5 empty] | Trennwandzuschlag (DIN EN 1991) |  |  | float | [kN/m2] | Zuschlaglast in kN/m² gemäß DIN EN 1991-1-1 zur Berücksichtigung potenzieller Trennwände auf Deckenflächen
[5 empty] | U-Wert |  |  | float | [W/(m2*K]
[5 empty] | Zonenbegrenzung | beheizt ↔ außen, beheizt ↔ unbeheizt, beheizt ↔ Erdreich, beheizt ↔ außen (auskragend), außen ↔ außen (auskragender Balkon), unbeheizt ↔ außen, unbeheizt ↔ Erdreich, unbeheizt ↔ unbeheizt, beheizt ↔ beheizt, beheizt ↔ außenliegender Sonnenschutz |  | String |  | Die Zonenbegrenzung beschreibt, welche Bereiche durch ein Bauteil thermisch voneinander getrennt werden. Dabei wird die innere Zone (z. B. beheizt oder unbeheizt innerhalb des Gebäudes) immer zuerst genannt, die äußere Umgebung oder angrenzende Zone folgt
[5 empty] | Wartungspflicht |  |  | Boolean |  | Gibt an, ob das Bauteil regelmäßig gewartet werden muss (z. B. gemäß Herstellerangaben, DIN-Normen oder technischer Funktion)
[5 empty] | Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN EN 10456) |  |  | float | [m] | Widerstand eines Bauteils gegen den Durchtritt von Wasserdampf, ausgedrückt als Sd-Wert in Metern gemäß DIN EN 10456
[5 empty] | Wärmeleitfähigkeit |  |  | float | λ [W/(m*K]
[5 empty] | Widerstandsklasse (Einbruchhemmung) (DIN EN 1627) | RC 1 N, RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4, RC 5, RC 6 |  | String |  | Klassifizierung einbruchhemmender Bauteile (z. B. Fenster, Türen) gemäß DIN EN 1627